热重分析仪参数及要求

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 货物服务名称、数量： 热重分析仪 1台 |  |
| 二 | 采购需求及技术参数： 技术参数： 1. 温度范围: 室温-1100℃ 2. 温度分辨率: 0.01℃ 3. 温度波动: ±0.01℃ 4. 升温速率: 0.1-100℃/min 5. 温控方式: 升温、恒温 6. 程序控制：程序设置多段升温恒温 6. 天平测量范围: 0.01mg-3g 7. 精度: 0.01-0.001 mg 8. 恒温时间：不少于24h 9.气氛装置: 可通入氮气，二氧化碳，氩气等，包含气体切换和流量大小控制阀门，可实现气路的随时切换功能 10.软件: 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表 |  |